附件：           葛洲坝中学空调维修报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 价格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调维修部分 |  |  |  | 1.5匹/2匹（挂机） | 2匹/3匹（柜机） | 5匹/吸顶机 | 中央空调 |
| 一 | 室内机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换温度传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 更换遥控接收器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 更换变压器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 更换风扇电容 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 更换风扇电机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 更换风扇叶片 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 更换电脑控制板 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 维修电脑控制板 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 更换手操器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 更换温控器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 更换排水泵 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 更换浮子开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 修理室内机漏水 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 修理室内噪声 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 维修调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ※空调清洗 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 室外机 |  |  | 1.5匹/2匹（挂机） | 2匹/3匹（柜机） | 5匹/吸顶机 | 中央空调 |
| 1 | 更换温度传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ※更换交流接触器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 更换继电器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 更换变压器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 更换电脑控制板 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | ※维修电脑控制板 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 更换风扇电容 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 更换风扇叶片 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 更换风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 更换变频器功率模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 更换三相电源监视器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维修三相电源监视器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 更换整流桥 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 更换热保护器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ※更换压缩机电容 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ※更换压缩机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 更换水流开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 更换水泵 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 维修水泵 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 维修调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 制冷剂系统 kg/cm2 |  |  | 1.5匹/2匹（挂机） | 2匹/3匹（柜机） | 5匹/吸顶机 | 中央空调 |
| 1 | ※加制冷剂 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 焊漏 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 更换截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ※更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 更换单向阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 更换电子膨胀阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 更换电磁截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 更换毛细管 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 更换过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 更换蒸发器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 更换冷凝器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 更换板式换热器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 更换高压低压保护器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 更换高低压控制器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ※清理蒸发器除尘 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 空调拆除及安装 |  |  | 1.5匹/2匹（挂机） | 2匹/3匹（柜机） | 5匹/吸顶机 | 中央空调 |
| 1 | ※空调拆装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ※空调拆机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ※空调安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ※空调配管 | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 空调支架 | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | ※混凝土打孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计总价（X） |  |  |  |  |  |  |
|  | 加“※”号项目合计总价 ( Y ) |  |  |  |  |  |  |

报价单位：