附件二：葛洲坝中学消防设备设施清单（2026年7月后新建科创楼消防设施设备不在统计范围内）

| 区域 | 消防栓 | 安全出口 | 应急灯 | 烟雾报警器 | 火灾显示盘 | 声光报警器 | 手报 | 灭火器 | 消防喇叭 | 消防控制柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知行楼 | 12 | 24 | 36 | 102 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 |  |
| 教学楼主楼 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 教学楼副楼 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 格勿楼 | 24 | 60 | 78 |  |  |  |  | 48 |  |  |
| 汇贤楼 | 14 | 63 | 42 |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 宿舍D栋 | 24 | 36 | 24 |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 宿舍A栋 | 24 | 36 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 宿舍B栋 | 12 | 18 | 12 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 宿舍C栋 | 12 | 18 | 18 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 食堂 | 4 | 25 | 30 |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 体育馆 | 10 | 16 | 16 | 110 | 3 | 4 | 6 | 52 | 10 |  |
| E栋 | 4 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 消防室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 合计 | 170 | 326 | 310 | 212 | 15 | 16 | 18 | 332 | 22 | 1 |