附件一：2025-2028年度消防维保配件清单

| 2025-2028年度消防维保配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| 1 | 感烟火灾探测器 | JTY-HM-TX3703 | 个 |  | 5.00 |
| 2 | 疏散指示牌 | HK209 | 盏 |  | 55.00 |
| 3 | 手动报警按钮 | J-SJP-M-TX3142 | 个 |  | 75.00 |
| 4 | 火灾声光讯响器 | TX3307 | 个 |  | 300.00 |
| 5 | 消火栓报警按钮 | TX3153 | 个 |  | 75.00 |
| 6 | 电话分机 | TN3100 | 个 |  | 215 .00 |
| 7 | 应急照明灯 | 24W | 盏 |  | 180.00 |
| 8 | 室内消火栓栓头 | DN65 | 个 |  | 185.00 |
| 9 | 消火栓门 | 80*65 | 套 |  | 280.00 |
| 10 | 喷淋头 | 68℃ | 个 |  | 30.00 |
| 11 | 干粉灭火器 | 5KG | 具 |  | 98.00 |
| 12 | CO2灭火器 | 5KG | 具 |  | 218.00 |
| 13 | 水基灭火器 | 5KG | 具 |  | 138.00 |
| 14 | 灭火器箱 | 8KG | 个 |  | 150.00 |
| 15 | 七氟丙烷灭火器 | 150KG 柜式 | 具 |  | 16500.00 |
| 16 | 悬挂式灭火器 | 5KG | 具 |  | 435.00 |
| 17 | 微型消防站 | 1200*900*400 | 套 |  | 2600.00 |
| 18 | 沟槽蝶阀 | DN150 | 个 |  | 252.39 |
| 19 | 法兰明杆闸阀 | DN150 | 个 |  | 800.00 |
| 20 | 防火卷帘控制箱电池 | 三星阿兰德 | 个 |  | 150.00 |
| 21 | 控制柜锁心 | 正心长度 | 个 |  | 50.00 |
| 22 | 弱电线路敷设 | RVS2*1.5 | 米 |  | 4.50 |
| 23 | 镀锌钢管敷设 | DN65 | 米 |  | 150.00 |
| 24 | 压力表 | 1.6MPA带表弯 | 个 |  | 80.00 |
| 25 | 电源监控传感器 | ML-S21 | 个 |  | 210.00 |
| 26 | 干粉灭火器填充剂 | 5kg | 个 |  | 85.00 |
| 27 | CO2灭火器填充剂 | 5kg | 个 |  | 195.00 |
| 28 | 水基灭火器填充剂 | 5kg | 个 |  | 100.00 |
| 29 | 防烟面罩 | 消防3C认证 | 个 |  | 45.00 |
| 30 | 消防灭火毯 | 1200*1800 | 个 |  | 75.00 |
| 31 | 厨房燃气报警器 |  | 个 |  | 270.00 |
| 32 | 工程用安全帽 | ABS材质 | 顶 |  | 50.00 |
| 33 | 消防控制柜 |  | 个 | 1 | 800.00 |
| 注：维保配件根据维保过程中实际发生量据实结算 |  |  |  |  |  |